|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | | 2025-JQ06-H1004 | | | 项目名称 | 脐血管导管 | 最高限价（万元） | 无 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 脐血管导管的运用为新生儿提供了一条安全、通畅的静脉通道，保证了药物及时、准确、高效的输入，适用于新生儿患者通过脐血管建立短期（＜30天）的血管通路：经脐动脉用于采集血液样本；经脐静脉用于输液。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 具备NMPA认证 | | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 材料要求1 | | ★ | 材料为聚氨酯，具有优秀的材料强度，不易被拉断，反复操作不易折断；材料不易老化，耐用性更好，无毒性。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 4 | 材料要求2 | | ★ | 管体在体内温度下柔软，舒适度高。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 5 | 材料要求3 | | ★ | 管体不透射线，在X射线下显影好。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 6 | 结构要求 | | ★ | 导管管体与导管座、及外延管和接头一体成型，可避免细菌从潜在的缝隙进入血流造成感染，保障使用安全。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 7 | 外观要求1 | | ★ | 导管带透明的外延管路，便于医护人员观察管内的液体情况。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 8 | 外观要求2 | | ★ | 导管带清晰的厘米数字标识，标识不易褪色，便于医护人员观察植入长度。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 9 | 规格 | | ★ | 长度≥25cm，至少能够提供3.5Fr和5Fr两种型号。 | | | | 否 | 注册证或彩页或说明书或白皮书 |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后按照甲方要求时间交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 按订单支付，验收合格后满3个月支付货款 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照货物配送要求配送，不得对货物产生任何损害 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 临时行动中提供应急支援保障服务 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3  （质保） | | ★ | 根据甲方要求，免费提供使用培训服务 | | | | 否 | 企业承诺 |