- 采购需求表（物资类）

| 采购编号 |  | 2025-JQ06-W3393 |  | 项目 名称 | 精子冻存保护液 | 最高限价 （万元） | 38.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本要求 |  | ★ | - 适用于辅助生殖过程中人类精子冷冻保存。确保精子在冷冻复苏后仍保持较高活性。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
|  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 冻存量 |  | ★ | 冻存精液不少于9000ML。 |  |  | 是 | 提供企业承诺函 |
| 2.2 | 资质认证 |  | ★ | 有效的Ⅲ类医疗器械注册证。 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 2.3 | 产品成分 |  | ▲ | 必须包含以下类别成分： 1基础缓冲液成分：4-羟乙基哌嗪乙磺酸/羟乙基哌嗪乙磺酸（HEPES）、氯化钠（或/和氯化钾）、碳酸氢钠（或/和碳酸氢钾） 2 冷冻保护剂：甘油（丙三醇） 3 能量物质：葡萄糖/无水葡萄糖、乳酸钠 4 膜稳定成分：人血清白蛋白（HSA） |  |  | 否 | 说明书或注册证 |
| 2.4 | 物理性状 |  |  | 无菌透明液体，无悬浮物或沉淀。 |  |  | 否 | 产品彩页 或说明书 |
| 2.5 | 缓冲体系 |  | ▲ | 具有至少一个HEPES缓冲系统，可在不同温度下保持稳定的pH值。 |  |  | 是 | 产品彩页 或说明书 |
| 2.6 | 产品效期 |  | ▲ | 有效期：≥6个月 |  |  | 是 | 产品彩页 或说明书 |
| 2.7 | 用量比例 |  | ▲ | 精液：冻存液≥1:1 |  |  | 是 | 产品彩页 或说明书 |
| 2.8 | 运输储存 |  |  | 2~8℃冷链运输及储存。 |  |  | 否 | 产品彩页 或说明书 |
| 2.9 | 产品规格 |  |  | 5ml/瓶或10ml/瓶等常用规格，无菌封装。 |  |  | 否 | 产品彩页 或说明书 |
| 3 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对精子冻存液试剂进行质量验收，出具验收报告。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 按照甲方需求分批次交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货50%且验收合格后付款50%，物资全部到货后付款100％。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 4 | 效期 |  | ★ | 收货时试剂盒有效期不少于5个月 |  |  | 是 | 提供企业承诺函 |
| 5 | 技术支持 |  | ★ | 提供不少于6人次技术指导和培训。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 7 | 响应时间 |  | ★ | 问题线上响应时间≤1小时，现场响应时间≤48小时。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 8 | 保密要求 |  | ★ | 投标方遵守国家和军队保密法规制度要求。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 9 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 提供企业承诺函 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标和无标识指标的负偏离≥4项，“参数指标正负偏离情况”为0分 |  |  |  |  |  |