- 采购需求表（物资类）

| 采购编号 |  | / |  |  | 项目名称 | 肱骨近端解剖髓内支撑系统 | 最高限价（万元） | 31.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于治疗肱骨近端骨折 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备注册证或定制式医疗器械备案信息表；（有其中一项即可） |  |  |  | 否 | 企业注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 用于固定肱骨头的相关组件：肱骨头动态稳定组件或肱骨头。（有其中一项即可） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 技术指标2 |  | ★ | 用于固定肱骨近端的相关组件：肩袖固定组件或关节盂或肩盂托；（有其中一项即可） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 技术指标3 |  | ★ | 肱骨近端髓内支撑假体：髓内支撑假体或肱骨柄；（有其中一项即可） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 技术指标4 |  | ★ | 阻挡钉：ZDD：直径：4.0mm，长度28-30mm |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 配置要求1 |  | ★ | 35套；每套包含肱骨头动态稳定组件、肩袖固定组件、解剖髓内支撑假体(EASP)、阻挡钉。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 提供手术器械不少于10套。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| .. | 验收标准方法 |  | ▲ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |