## 专家评审结果汇总表
附件2
电生理类医用耗材供应目录论证结果
序号 | 国家医保代码（27位） | 产品名称 | 注册证号 | 企业名称 | 规格 | 型号
1 | C02010800400007042540000001 | 一次性使用环形标测导管 | 国械注进20153073696 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （990063-015）长度：165/146cm；外径：3.3F ；标测环直径：15mm；电极间距为：4mm；电极数目：8；电极长度：1mm | 990063-015
2 | C02010800400007042540000002 | 一次性使用环形标测导管 | 国械注进20153073696 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （990063-020）长度：165/146cm；外径：3.3F ；标测环直径：20mm；电极间距为：6mm；电极数目：8；电极长度：1mm | 990063-020
3 | C02010800400007042540000005 | 一次性使用环形标测导管 | 国械注进20193070500 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （2ACH15）长度：165/146cm；外径：3.3F ；标测环直径：15mm；电极间距为：4mm；电极数目：8 | 2ACH15
4 | C02010800400007042540000006 | 一次性使用环形标测导管 | 国械注进20193070500 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （2ACH20）长度：165/146cm；外径：3.3F ；标测环直径：20mm；电极间距为：6mm；电极数目：8 | 2ACH20
5 | C02010800400008042540000001 | 一次性使用环形标测导管 | 国械注进20193070500 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （2ACH25）长度：165/146cm；外径：3.3F ；标测环直径：25mm；电极间距为：6mm；电极数目：10 | 2ACH25
6 | C02010201500002042540000003 | 可调控型导管鞘 | 国械注进20153032565 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （4FC12）总长度:82cm,有效长度:65cm,内径:4mm,外径:5mm,最大偏转度:单向180° | 4FC12
7 | C02010201500002042540000006 | 可调控型导管鞘 | 国械注进20253030272 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 12FCC13 | 12FCC13
8 | C02011400400002042540000010 | 球囊型冷冻消融导管 | 国械注进20223010085 | 美敦力（上海）管理有限公司 | AFAPRO28 | AFAPRO28
9 | C02011400400002042540000005 | 球囊型冷冻消融导管 | 国械注进20163011857 | 美敦力（上海）管理有限公司 | （2AF283）球囊外径:28mm,球囊标称压力:2~4psig,总长度:140/102cm,头部长度:10.0mm,管身外径:3.5mm,推荐鞘管规格:4.0mm,配用导线最大直径:0.89mm,头部双向可偏转角度:±45° | 2AF283
10 | C02010402100005090980000002 | 体表参考电极 | 国械注进20172071181 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | CREFP6，体表参考电极 | CREFP6
11 | C02011300400004090980000004 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D133604IL，头电极长度3.5mm，弯度D，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D133604IL
12 | C02011300400004090980000005 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D133605IL，头电极长度3.5mm，弯度F，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D133605IL
13 | C02011300400016090980000004 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D132706IL，头电极长度3.5mm，弯度D-D，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D132706IL
14 | C02011300400016090980000006 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D132710IL，头电极长度3.5mm，弯度D-F，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D132710IL
15 | C02011300400006090980000004 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D134721IL，头电极长度3.5mm，弯度D，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D134721IL
16 | C02011300400006090980000005 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D134722IL，头电极长度3.5mm，弯度F，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D134722IL
17 | C02011300400018090980000006 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D134821IL，头电极长度3.5mm，弯度D-D，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm； | D134821IL
18 | C02011300400018090980000010 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20163012940 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号D134825IL，头电极长度3.5mm，弯度D-F，管身直径2.5mm(7.5F)，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶，长度115cm; | D134825IL
19 | C02011000400004090980000005 | 三维诊断超声导管 | 国械注进20193062105 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号SNDSTR10，适配超声设备：ACUSON SC2000、ACUSON P500；适配电生理导航系统：Carto3；直径10F(3.3mm)；长度90cm。 | SNDSTR10
20 | C02011000400004090980000006 | 三维诊断超声导管 | 国械注进20193062105 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号SNDSTR10G，适配超声设备：GE Vivid-I Vivid-q、Vivid iq；适配电生理导航系统：Carto3；直径10F(3.3mm)；长度90cm。 | SNDSTR10G
21 | C02011000400004090980000007 | 三维诊断超声导管 | 国械注进20193062105 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号10438577，适配超声设备：ACUSON SC2000、ACUSON X700及ACUSON P500；适配电生理导航系统：Carto3；直径10F(3.3mm)；长度90cm。 | 10438577
22 | C02011000400004090980000008 | 三维诊断超声导管 | 国械注进20193062105 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 产品型号10439072，适配超声设备：GE Vivid-i和Vivid-q、Vivid iq；适配电生理导航系统：Carto3；直径10F(3.3mm)；长度90cm。 | 10439072
23 | C02010501000000090980000001 | 灌注管路 | 国械注进20183142063 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | SAT001 | SAT001
24 | C02011300400010090980000025 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20153013202 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | NI75TCBH | NI75TCBH
25 | C02010900400015090980000003 | 一次性使用磁定位星型标测导管 | 国械注进20233070056 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D160901，弯型D，导管管身直径2.5(7.5F)mm，导管头端折叠后直径2.7(8F)mm，电极数量52，电极间隙2-2-2-2-2，分支电极长度15mm，导管有效长度113±3cm | D160901
26 | C02010900400015090980000004 | 一次性使用磁定位星型标测导管 | 国械注进20233070056 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D160903，弯型D，导管管身直径2.5(7.5F)mm，导管头端折叠后直径2.7(8F)mm，电极数量52，电极间隙3-3-3-3-3，分支电极长度20mm，导管有效长度113±3cm | D160903
27 | C02010900400014090980000001 | 星形磁电双定位标测导管 | 国械注进20153072145 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D128210 | D128210
28 | C02010900400014090980000003 | 星形磁电双定位标测导管 | 国械注进20153072145 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D128211 | D128211
29 | C02010800400001090980000059 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20163075177 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QRD010RT，导管直径2mm，头端弯度D弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT； | F6QRD010RT
30 | C02010800400001090980000065 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20163075177 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QRF010RT，导管直径2mm，头端弯度F弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT | F6QRF010RT
31 | C02010800400001090980000068 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20163075177 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QRA010RT，导管直径2mm，头端弯度A弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT； | F6QRA010RT
32 | C02011300400003090980000002 | 一次性使用压力监测射频消融导管 | 国械注进20223010542 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯度F，有效长度115 cm，外径(管身)2.54 mm (7.5F)，电极数6，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶 | D139402IL
33 | C02011300400003090980000003 | 一次性使用压力监测射频消融导管 | 国械注进20223010542 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯度D，有效长度115 cm，外径(管身)2.54 mm (7.5F)，电极数6，电极间隙1-6-2mm，感温类型热电偶 | D139401IL
34 | C02010900400014090980000004 | 星形磁电双定位标测导管 | 国械注进20153072145 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D128207 | D128207
35 | C02010900400014090980000006 | 星形磁电双定位标测导管 | 国械注进20153072145 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | D128208 | D128208
36 | C02011300400010090980000026 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20153013202 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | NI75TCDH | NI75TCDH
37 | C02010800400002090980000007 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20153072179 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT
38 | C02010800400002090980000010 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20153072179 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F6ADP282RT
39 | C02011300400010090980000028 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 国械注进20153013202 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | NI75TCFH | NI75TCFH
40 | C02010800400001090980000040 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20153072179 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QD010RT，导管直径2(mm)头端弯度D 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QD010RT
41 | C02010800400001090980000043 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20153072179 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QF010RT，导管直径2(mm)头端弯度F 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QF010RT
42 | C02010800400001090980000049 | 固定弯诊断用电生理导管 | 国械注进20153072179 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | F6QA010RT，导管直径2(mm)头端弯度A 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QA010RT
43 | C02010800400001054050000300 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401434 | 401434
44 | C02010800400001054050000305 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 402004 | 402004
45 | C02010800400001054050000308 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401443 | 401443
46 | C02010800400001054050000310 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401438 | 401438
47 | C02010800400001054050000317 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401436 | 401436
48 | C02010501000000054050000002 | 灌注泵管系统 | 国械注进20173016744 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 85785 | 85785
49 | C02010800400020054050000082 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81531 | IBI-81531
50 | C02010800400020054050000084 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81532 | IBI-81532
51 | C02010302600001054050000001 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 国械注进20173031263 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | G407208 | G407208
52 | C02010402100005054050000001 | 体表电极 | 国械注进20182070359 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | EN0020-P | EN0020-P
53 | C02011300400006054050000001 | 一次性使用磁电定位压力监测射频消融导管 | 国械注进20243010568 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TFSE-D | A-TFSE-D
54 | C02010302600002054050000010 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 国械注进20173031263 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 407206 | 407206
55 | C02011300400004054050000008 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-D | A-TCSE-D
56 | C02010105200004054050000005 | 带止血阀的可控导管鞘 | 国械注进20153031169 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 408310 | 408310
57 | C02010105200004054050000003 | 带止血阀的可控导管鞘 | 国械注进20153031169 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | G408324 | G408324
58 | C02010105200004054050000004 | 带止血阀的可控导管鞘 | 国械注进20153031169 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 408309 | 408309
59 | C02011300400004054050000009 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-F | A-TCSE-F
60 | C02011300400004054050000010 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-J | A-TCSE-J
61 | C02011300400018054050000002 | 一次性使用磁电定位压力监测射频消融导管 | 国械注进20243010568 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TFSE-DF | A-TFSE-DF
62 | C02010105200002054050000080 | 房间隔穿刺鞘 | 国械注进20193031831 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 406849 | 406849
63 | C02010105200002054050000083 | 房间隔穿刺鞘 | 国械注进20193031831 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 406840 | 406840
64 | C02011300400016054050000001 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-DD | A-TCSE-DD
65 | C02010302600001054050000005 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 国械注进20173031263 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 407200 | 407200
66 | C02011000400002054050000001 | 心腔内超声导管 | 国械注进20193060208 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D087031 | D087031
67 | C02011300400016054050000002 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-DF | A-TCSE-DF
68 | C02010800400001054050000434 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401877 | 401877
69 | C02010800400001054050000436 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401878 | 401878
70 | C02010800400002054050000099 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401864 | 401864
71 | C02010800400002054050000100 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070679 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401863 | 401863
72 | C02010800400002054050000091 | 电生理电极导管 | 国械注进20173070661 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 401353 | 401353
73 | C02010800400019054050000008 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81402 | IBI-81402
74 | C02010900400019054050000001 | 一次性使用网状磁电定位标测导管 | 国械注进20203070344 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVHD-DF16 | D-AVHD-DF16
75 | C02010900400007054050000014 | 磁电定位环形标测导管 | 国械注进20193070209 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVSE-D10-F15 | D-AVSE-D10-F15
76 | C02010900400007054050000015 | 磁电定位环形标测导管 | 国械注进20193070209 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVSE-D10-F20 | D-AVSE-D10-F20
77 | C02011300400016054050000003 | 一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 国械注进20203010469 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | A-TCSE-FF | A-TCSE-FF
78 | C02010402100005054050000002 | 一次性使用体表电极 | 国械注进20242070258 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | ENSITE-SEK-5-01 | ENSITE-SEK-5-01
79 | C02010900400007054050000003 | 磁电定位环形标测导管 | 国械注进20193070209 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVSE-DF10-F15 | D-AVSE-DF10-F15
80 | C02010900400007054050000004 | 磁电定位环形标测导管 | 国械注进20193070209 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVSE-DF10-F20 | D-AVSE-DF10-F20
81 | C02010800400020054050000001 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81102 | IBI-81102
82 | C02010800400020054050000008 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81172 | IBI-81172
83 | C02010800400020054050000002 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81104 | IBI-81104
84 | C02010800400020054050000010 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81504 | IBI-81504
85 | C02010800400020054050000003 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81105 | IBI-81105
86 | C02010800400020054050000009 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81174 | IBI-81174
87 | C02010800400020054050000004 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | IBI-81107 | IBI-81107
88 | C02010201500001054050000332 | 导引鞘管 | 国械注进20152034189 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 406853 | 406853
89 | C02010201500001054050000334 | 导引鞘管 | 国械注进20152034189 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 406844 | 406844
90 | C02010900400007054050000008 | 一次性使用磁电定位环形标测导管 | 国械注进20213070404 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | D-AVSE-D10-V1525 | D-AVSE-D10-V1525
91 | C02010800400001091700000174 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004005110FRT | E6004005110FRT
92 | C02011200400010091700000405 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D8004252090DCRT | D8004252090DCRT
93 | C02010800400001091700000173 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004005110HRT | E6004005110HRT
94 | C02011200400010091700000406 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D8004252090FCRT | D8004252090FCRT
95 | C02010800400001091700000169 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004010110ART | E6004010110ART
96 | C02010800400001091700000443 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004010115FRT | F6004010115FRT
97 | C02010800400001091700000445 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004005115ART | F6004005115ART
98 | C02010800400001091700000446 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004252115HRT | F6004252115HRT
99 | C02010800400001091700000447 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F5004010115DRT | F5004010115DRT
100 | C02010800400001091700000448 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004252115ART | F6004252115ART
101 | C02010800400001091700000452 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004005115DRT | F6004005115DRT
102 | C02010800400001091700000453 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004010065PRT | F6004010065PRT
103 | C02010800400001091700000456 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004252115FRT | F6004252115FRT
104 | C02010800400001091700000457 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004010115ART | F6004010115ART
105 | C02010800400001091700000458 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004010115DRT | F6004010115DRT
106 | C02010800400001091700000462 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6004005115FRT | F6004005115FRT
107 | C02010800400001091700000176 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004010110DRT | E6004010110DRT
108 | C02010302600002091700000007 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18980E）穿刺针：弯型E、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度980mm；通丝：外径0.45mm、长度104mm | N18980E
109 | C02010302600002091700000008 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18980A）穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度980mm；通丝：外径0.45mm、长度104mm | N18980A
110 | C02010800400001091700000180 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004010110FRT | E6004010110FRT
111 | C02011200400010091700000408 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115ANRT | D7004252115ANRT
112 | C02010201500002091700000001 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08574LL
113 | C02010201500002091700000002 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08574LM
114 | C02010201500002091700000003 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08574LS
115 | C02010800400001091700000179 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004252110ART | E6004252110ART
116 | C02011200400010091700000410 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115BNRT | D7004252115BNRT
117 | C02010800400001091700000485 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6002010115FLE | F6002010115FLE
118 | C02010800400001091700000505 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6002010115ALE | F6002010115ALE
119 | C02011200400010091700000411 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252090DCRT | D7004252090DCRT
120 | C02010800400001091700000178 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004252110FRT | E6004252110FRT
121 | C02011200400010091700000412 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115DNRT | D7004252115DNRT
122 | C02010302600001091700000005 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18710A）穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710A
123 | C02010302600001091700000006 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18710B）穿刺针：弯型B、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710B
124 | C02010302600001091700000007 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18710D）穿刺针：弯型D、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710D
125 | C02010302600001091700000008 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （N18710E）穿刺针：弯型E、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710E
126 | C02010302600002091700000021 | 房间隔穿刺导丝 | 国械注准20243030006 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | GTF31180 | GTF31180
127 | C02010800400020091700000012 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6010282092DNRT | D6010282092DNRT
128 | C02011200400010091700000413 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105ACRT | D5004242105ACRT
129 | C02010800400020091700000013 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6010282092RNRT | D6010282092RNRT
130 | C02011200400010091700000414 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105ANRT | D5004242105ANRT
131 | C02011200400010091700000415 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105BNRT | D5004242105BNRT
132 | C02010800400026091700000060 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F7010008115PRT | F7010008115PRT
133 | C02010302600002091700000023 | 房间隔穿刺导丝 | 国械注准20243030006 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | GTR31180 | GTR31180
134 | C02011200400010091700000416 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105DNRT | D5004242105DNRT
135 | C02011200400010091700000417 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092ACRT | D6004252092ACRT
136 | C02010201500001091700000099 | 心内导引和穿刺系统 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | S0856332L0 | S0856332L0
137 | C02010800400002091700000462 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E5010282060PRT | E5010282060PRT
138 | C02010201500002091700000005 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08563LS
139 | C02010302600002091700000017 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （长度890mm；A弯）N18890A | N18890A
140 | C02010800400026091700000053 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6010002115PRT | F6010002115PRT
141 | C02010800400002091700000467 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6010282060PRT | E6010282060PRT
142 | C02010201500002091700000006 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08563LM
143 | C02010800400026091700000054 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6010005115PRT | F6010005115PRT
144 | C02010800400026091700000056 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F7010003115PRT | F7010003115PRT
145 | C02010302600002091700000020 | 心内导引和穿刺系统-房间隔穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （长度890mm；E弯）N18890E | N18890E
146 | C02010800400026091700000057 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F7010004115PRT | F7010004115PRT
147 | C02010800400026091700000058 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F7010006115PRT | F7010006115PRT
148 | C02010201500002091700000007 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 8.5F | S08563LL
149 | C02010800400002091700000190 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （电极数10;F系列）F5010252065PRT | F5010252065PRT
150 | C02010800400002091700000191 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （电极数10;F系列）F5010282065PRT | F5010282065PRT
151 | C02010201500001091700000030 | 心内导引和穿刺系统 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （S0806238R0）管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度620mm；扩张器：外径2.60mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm | S0806238R0
152 | C02010201500001091700000038 | 心内导引和穿刺系统 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （S0856238R0）管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度620mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm | S0856238R0
153 | C02010201500001091700000040 | 心内导引和穿刺系统 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （S0856332L1）管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm | S0856332L1
154 | C02010201500001091700000042 | 心内导引和穿刺系统 | 国械注准20173034727 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （S0806332L1）管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度630mm；扩张器：外径2.65mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm | S0806332L1
155 | C02010800400002091700000192 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | （电极数10;F系列）F6010282065PRT | F6010282065PRT
156 | C02010800400026091700000050 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7010004115LNRT | D7010004115LNRT
157 | C02011200400010091700000418 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105BCRT | D5004242105BCRT
158 | C02010800400026091700000051 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7010005115LNRT | D7010005115LNRT
159 | C02010800400002091700000335 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6010002115RRT | F6010002115RRT
160 | C02010800400002091700000340 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F5010002115RRT | F5010002115RRT
161 | C02010800400026091700000052 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7010006115LNRT | D7010006115LNRT
162 | C02011200400010091700000421 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D5004242105DCRT | D5004242105DCRT
163 | C02011200400010091700000422 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092BCRT | D6004252092BCRT
164 | C02011200400010091700000423 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115ACRT | D7004252115ACRT
165 | C02011200400010091700000424 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092DCRT | D6004252092DCRT
166 | C02011200400010091700000425 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115BCRT | D7004252115BCRT
167 | C02010201500002091700000008 | 可控弯导引鞘组 | 国械注准20183030098 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 12F | S12065LB
168 | C02011200400010091700000426 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115CCRT | D7004252115CCRT
169 | C02011200400010091700000427 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092ANRT | D6004252092ANRT
170 | C02011200400010091700000428 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115DCRT | D7004252115DCRT
171 | C02011200400010091700000429 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092BNRT | D6004252092BNRT
172 | C02010800400001091700000475 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6002010115ART | F6002010115ART
173 | C02011200400010091700000430 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115ECRT | D7004252115ECRT
174 | C02011200400010091700000431 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D6004252092DNRT | D6004252092DNRT
175 | C02010800400001091700000476 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | F6002010115FRT | F6002010115FRT
176 | C02011200400010091700000432 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D7004252115FCRT | D7004252115FCRT
177 | C02011200400010091700000436 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D8004252090DNRT | D8004252090DNRT
178 | C02010800400001091700000298 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004005110ART | E6004005110ART
179 | C02010800400001091700000177 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | E6004005110DRT | E6004005110DRT
180 | C02011200400010091700000437 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | D8004252090BCRT | D8004252090BCRT
181 | C02011000400002214670000002 | 一次性使用心腔内超声诊断导管 | 国械注准20253060710 | 江苏霆升科技有限公司 | TINGSN Sonic Eyes 10 Pro | TINGSN Sonic Eyes 10 Pro
182 | C02011000400002214670000001 | 一次性使用心腔内超声诊断导管 | 国械注准20233061761 | 江苏霆升科技有限公司 | TINGSN Sonic Eyes 10 | TINGSN Sonic Eyes 10
183 | C02010105200002004460000035 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8F-62cm-T0 | 84806203
184 | C02010105200002004460000038 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8.5F-62cm-T0 | 84856202
185 | C02010105200002004460000040 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8.5F-62cm-T0 | 84856203
186 | C02010105200002004460000044 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8.5F-62cm-T0 | 84856201
187 | C02010105200002004460000051 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8.5F-62cm-T1 | 84856212
188 | C02010105200002004460000052 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8F-62cm-T0 | 84806201
189 | C02010105200002004460000053 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8.5F-62cm-T1 | 84856213
190 | C02010105200002004460000059 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8F-62cm-T2 | 84806221
191 | C02010105200002004460000070 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 8F-62cm-T1 | 84806212
192 | C02010800400001090580000338 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:5F；长度:120 ±5cm；其他描述:电极极数2极为铂金材料，既可作标测同时可作临时起搏电极使用已带连线 极数:二极 | 901301
193 | C02010800400001090580000349 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形HIS 极数:四极 | 901439
194 | C02010800400001090580000386 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极 | 901446
195 | C02010800400001090580000407 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:电极极数2极为铂金材料，既可作标测同时可作临时起搏电极使用已带连线 极数:二极 | 901302
196 | C02010800400001090580000422 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极 | 901445
197 | C02010105200004004460000005 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D； | 990856823
198 | C02010105200004004460000014 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：B； | 990856822
199 | C02010105200004004460000017 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 管径：8.5F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A； | 990856821
200 | C02010302600001004460000006 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 18G-710mm | 84187100
201 | C02010900400014090580000009 | 一次性使用磁定位星形标测导管 | 国械注准20253070229 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 806703 | 806703
202 | C02010900400014090580000011 | 一次性使用磁定位星形标测导管 | 国械注准20253070229 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 806707 | 806707
203 | C02010900400014090580000014 | 一次性使用磁定位星形标测导管 | 国械注准20253070229 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 806711 | 806711
204 | C02010900400014090580000015 | 一次性使用磁定位星形标测导管 | 国械注准20253070229 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 806709 | 806709
205 | C02010302600002004460000003 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20213030944 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 18G-890mm | 84188900
206 | C02010800400019090580000023 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:四极 | 901611
207 | C02010800400019090580000025 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-B 极数:四极 | 901610
208 | C02010800400019090580000031 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:四极 | 901709
209 | C02010800400020090580000091 | 一次性使用可调弯标测导管 | 国械注准20223070724 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 602602 | 602602
210 | C02010800400020090580000098 | 一次性使用可调弯标测导管 | 国械注准20223070724 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 602604 | 602604
211 | C02010800400002090580000065 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形HIS； 极数:十极 | 901539
212 | C02010800400002090580000073 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形MPB； 极数:十极 | 901535
213 | C02011300400004004460000001 | 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管 | 国械注准20253010446 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 130SD01 | 130SD01
214 | C02011300400004004460000002 | 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管 | 国械注准20253010446 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 130SD09 | 130SD09
215 | C02011300400016004460000001 | 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管 | 国械注准20253010446 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 130DD04 | 130DD04
216 | C02010402100005130250000001 | 三维心脏电生理标测系统-体表电极片 | 国械注准20213070036 | 上海宏桐实业有限公司 | A型 | A型
217 | C02010800400020090580000050 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667
218 | C02010501000000004460000001 | 灌注管路 | 国械注准20233140589 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 166-IP-1 | 166-IP-1