采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | | 2025-JQ06-W3437 | | | 项目名称 | 胎牛血清 | 最高限价（万元） | 35 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | |  | 商品名：胎牛血清  原产国/来源：详见采购文件  血清分类：特级  数量：60瓶  规格：500ml | | | | *否* | *企业承诺* |
| 2 | 实验应用 | |  | 细胞培养 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 无菌性监测 | | ★ | 阴性 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 支原体检测 | | ★ | 阴性 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 内毒素水平 | | ★ | <=5 EU/mL | | | | *否* | *企业承诺* |
| 6 | 总蛋白含量 | | ★ | >=30 to <=55g/L | | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 血红蛋白含量 | | ★ | <=30 mg/dL | | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 病毒(9CFR)检测 | | ★ | 病毒(9CFR)检测阴性：包括蓝舌病病毒、牛腺病毒、牛细小病毒、 牛病毒性腹泻病毒、牛呼吸道合胞病毒 (BRSV)、狂犬病毒、呼吸道肠道病毒、 牛疱疹病毒 1 型、牛副流感病毒 3 型 | | | | *是* | *企业承诺* |
| 9 | 不少于3项性能测试指标 | | ★ | 包括相对促生长率 (RGP)、相对克隆效率 (RCE)、相对接种率 (RPE) | | | | *否* | *企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | *自合同签订之日起12个月交付，每月以甲方实际订购需求为准。* | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | *根据实验人员需求，实验耗材分多次订购，按实际采购规格和采购量半年结算一次，直至合同金额使用余额为0。* | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | *本项目不设履约保证金、质量保证金* | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | | ★ | *产品出售后24月内质保，质保期内产品质量问题由厂家免费更换新产品* | | | | 否 | *企业承诺* |
| 6 | 售后服务2 | | ★ | *若出现漏发，发错情况需补发；补发换发相关费用由厂家负责；产品出现过期、霉变等情况造成实验影响的损失应由厂家负责。* | | | | 否 | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3 | | ★ | *常规情况每月订购1次，前一日订购，次日送达，免运费；特殊情况当日订购，4小时内送达，免运费。* | | | | *否* | *企业承诺* |
|  | 技术偏离要求 | | 不允许技术指标负偏离 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | | |