|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-F5093 | | **项目名称** | PET/MRI液氦 | **最高限价 （万元）** | 21.1 | |
| **序号** | **需求名称** | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | **是否 量化** | **备注** |
| **技术要求** | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 服务内容：提供西门子PET/MR（biography mMR）设备液氦添加服务1次 | | | 是 | 企业承诺 |
| 2 | 人员资格 | ★ | 1、投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 2、服务商或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此PET/MR设备的证明材料 | | | 否 | 厂家授权，企业承诺 |
| 3 | 企业资格 |  | 投标人具有医疗设备维修企业资格，并在过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照 | | | 否 | 企业承诺，营业执照 |
| 4 | 其他资格性条件 | ★ | 投标人为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 | | | 否 | 厂家授权，企业承诺 |
| 5 | 技术实力 | ▲ | 投标人或实际服务商设有长期稳定的服务机构，配备全职专业MR维修工程师≥4名，且其中至少2名要求具备10年以上设备维修从业经验，提供经原厂认证的有效期内资质证明文件 | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 服务经验 |  | 投标人具备同品牌设备的维修维保经验，具备同品牌维修或维保医院用户≥3家，并提供书面证明材料 | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 供应能力 |  | 投标人或实际服务机构必须在国内设有专业的设备零备件仓库，并提供相应的租房合同或房产证明资料。增加液氦浓度≥99.999%，满足设备运行要求 | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 响应时间 |  | 接到报修后2小时内响应，72小时内到场处理 | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专业工具 | ▲ | 投标人或实际服务机构须提供MR设备维修需使用的特殊精密专业工具列表 | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 验收标准方法 | ★ | 液氦添加完毕以后，液氦位应达到安全水平，并由原厂工程师对设备进行调试校准等必要的服务，由医院医工部门进行质量验收 | | | 否 | 企业承诺 |
| **经济要求** | | | | | | | |
| 1 | 交付（服务）时间、地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，服务完成验收后付100% | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 物资编目编码、 打码贴签要求 | ★ | 本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 知识产权和保密要求 | ★ | 对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。中标通知书发出后，采购单位将与中标供应商签订保密协议。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | |