| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于白内障手术中维持囊袋张力 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 材质 | ▲ | 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 结构 | ▲ | 过半圆的圆弧状 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 圆环直径 |  | ≥10mm | 否 |  |
| 6 | 圆环压缩直径 |  | ≥9mm | 否 |  |
| 7 | 圆环开口 |  | ≥3mm | 否 |  |
| 8 | 定位孔数量 | ▲ | 2个 | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 定位孔直径 |  | ≥0.4mm | 否 |  |
| 10 | 植入器方式 |  | 预装式 | 否 |  |
| 11 | 植入器材质 |  | 高分子材料 | 否 |  |