## Sheet1
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） | 经济要求
技术要求 | [5 empty] | 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺
1 | 基本要求 | ★ | 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验、可将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上，要求实现转印过程中可视化质控 | 否 | 产品彩页或技术白皮书 | 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺
2 | 兼容性 |  | 兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例 |  |  | 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺
3 | 配套转印包 | ★ | 无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；提供同品牌NC膜或PVDF膜的转印包 |  | 产品彩页或技术白皮书 | 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺
4 | 电极设计 | ▲ | ≥6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一 |  | 产品彩页或技术白皮书 | 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺）
5 | 转印通量 |  | 单次转印≥4块小型胶 |  |  |  | （质保）
6 | 转印速度 | ★ | 完成2块TGX小胶的转印时间≤3min；完成4块普通小胶或2块中型胶的转印时间≤7min |  | 产品彩页或技术白皮书 | 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺
7 | 使用便捷 |  | 有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜 |  |  |  | （质保）
8 | 转印电源 |  | 整合型电源，无需外接设备 |  |  | 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、不少于5天的工程师维修培训。 | 企业承诺
9 | 用户界面 | ▲ | 显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用。 |  | 产品彩页或技术白皮书 |  | （质保）
10 | 兼容凝胶 | ▲ | 兼容传统的半干转印耗材；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序 |  | 产品彩页或技术白皮书 | 8 | 售后服务4 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） | 企业承诺
11 | 转印程序 |  | 2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序 |  |  |  | （响应时间） | 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
12 | 输出范围 |  | 10～500 V可调；电流0.01～2.5 A可调；功率1～500 W可调 |  |  | 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺
13 | 材质 |  | 耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗 |  |  | 10 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺
14 | 断电恢复 |  | 有断电后自动恢复功能 |  |  | 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 | 企业承诺
15 | 免染试剂 | ★ | 提供同品牌免染试剂，实现转印前后对转印效率进行每步可视化监测 |  | 产品彩页或技术白皮书
16 | 免染方案 | ▲ | 提供同品牌试剂的电泳Stain-Free 免染成像方案，可以不额外添加蛋白染料的情况下对蛋白进行成像，用于质控和总蛋白定量 |  | 产品彩页或技术白皮书
17 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况
18 | 配置要求 | ★ | 单套包括快速转印设备1台、同品牌免染胶验证试剂1盒 | 否 | 企业承诺
关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。