| 项目编号 | 2025-JQ06-W1413 | 项目名称 | 机关楼访客及车辆报号系统建设项目 | 最高限价 （万元） | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 1.新建办公楼人员出入管理系统：在指定的3个点位安装服务器、访客机等设备，搭建局域网。实现工作人员刷证、人脸识别与外来访客登记后刷临时码分流管理 2.升级车辆管理系统：更换老化闸机、摄像头，新建传输线缆 |  | 企业承诺（可以组织踏勘） |
| 2 | 标准规范 | ★ | 《安全防范工程技术规范》GB55029-2022 |  | 企业承诺 |
| 3 | 服务器 技术指标1 | ★ | 1.国产品牌 2.数量:2台 3.形态：机架式服务器 |  | 企业承诺 |
| 4 | 服务器 技术指标2 | ▲ | 1.CPU≥2颗 单颗核心数≥32核 主频≥2.6GHz 2.内存≥128G DDR5-5600 3.安装≥1根32GDDR5-5600内存条 4.支持≥32根内存条安装 5.可扩容至4TB 6.硬盘≥4*960G SSD可扩容至12*3.5盘位 7.电源1:1冗余 |  | 企业承诺 |
| 5 | 电脑 技术指标1 | ★ | 1.国产品牌 2.数量：3台 3.机体结构：一体机 |  | 企业承诺 |
| 6 | 电脑 技术指标2 | ▲ | 1.处理器核心数≥8 2.主频≥2.5GHz 3.内存≥32G DDR5 4.硬盘≥512GB SSD 5.其他配置：配置有线键盘鼠标 6.屏幕尺寸：≥23寸 |  | 企业承诺 |
| 7 | 汇聚交换机 技术指标1 | ★ | 1.国产品牌 2.数量:2台 3.配置≥12千兆光口8个 |  | 企业承诺 |
| 8 | 汇聚交换机 技术指标2 | ▲ | 1.具备自适应电口，满配20KM以上光模块 2.包转发率置≥180pps 3.背板带宽≥336Gbps 4.交换容量≥256MGps 5.MBTI 10000小时以上 |  | 企业承诺 |
| 9 | 摄像头 技术指标1 | ★ | 1.数量：1台 2.国产品牌 |  | 企业承诺 |
| 10 | 摄像头 技术指标2 | ▲ | 1.最大分辨率≥2560×1440 2.镜头视场角大于等于97-32度 3.支持≥4倍光学变焦，≥16倍数字变焦 |  | 企业承诺 |
| 11 | 激光打印机 技术指标1 | ★ | 1.数量：1台 2.自动双面打印 3.国产品牌 4.配置2个墨盒 |  | 企业承诺 |
| 12 | 激光打印机 技术指标2 | ▲ | 1.扫描精度≥1200dpi 2.打印精度≥1200×600dpi 3.打印速度≥15页/分钟连续输出 4.支持纸张类型：A4 5.月打印负荷≥6000张 6.纸盒容量≥100张 |  | 企业承诺 |
| 13 | 闸机专用人脸识别设备 技术指标1 | ★ | 1.数量：2台 2.人脸底库≥5000张 3.支持双目活体检测 4.国产品牌 |  | 企业承诺 |
| 14 | 闸机专用人脸识别设备 技术指标2 | ▲ | 1.电容式触摸屏，屏幕尺寸≥7.0寸 2.双摄摄像头，像素≥200万像素 3.识别距离≤1.5米 4.工作温度-20℃-60℃ |  | 企业承诺 |
| 15 | 闸机专用读卡器 技术指标1 | ★ | 1.数量：2台 2.系统要求：匹配现有工作证、门禁卡 3.国产品牌 |  | 企业承诺 |
| 16 | 闸机专用读卡器 技术指标2 | ▲ | 1.读卡距离大于等于30mm 2.阅读时间小于等于1S 3.符合ISO/IEC 14443标准 4.防护等级≥IP65 |  | 企业承诺 |
| 17 | 读卡器 技术指标1 | ★ | 1.数量：1台 2.系统要求：匹配现有工作证、门禁卡 3.品牌：国产品牌 4.符合ISO/IEC 14443标准 |  | 企业承诺 |
| 18 | 读卡器 技术指标2 | ▲ | 1.读卡距离大于等于30mm 2.阅读时间小于等于1S 3.防护等级≥IP65 |  | 企业承诺 |
| 19 | 围 挡 | ★ | 1.结构材质：不锈钢、亚克力、钢化玻璃 2.建设样式：与建设位置现有天井围挡一致 3.围挡形势：全封闭 4.围挡长度：≥30米 |  | 企业承诺 |
| 20 | 访客机 技术指标1 | ★ | 1.数量：2台 2.国产品牌 3.自动读取二代身份证，并提取身份证证件信息 4.内置凭条打印机，支持模板可编辑，支持打印二维码，具备单次进入后失效功能 5.支持人证核验功能，支持无证办理功能 |  | 企业承诺 |
| 21 | 访客机 技术指标2 | ▲ | 1.支持主副屏同步、异步显示 2.双屏显示访客机，主显示器和副显示器≥15.5英寸可触摸输入显示屏，屏幕分辨率≥1920*1080。 3.支持拍照，200万像素双目宽动态摄像头，可旋转调整视角 |  | 企业承诺 |
| 22 | 显示屏 | ★ | 数量：1台 1.屏幕分辨率≥1680×1050 2.壁挂式安装，含壁挂支架 3.支持≥2种接口 4.屏幕尺寸≥32寸 5.国产品牌 |  | 企业承诺 |
| 23 | 人行道闸（单机芯） 技术指标1 | ★ | 1.数量：4台 2.其中2台道闸、闸门高度≥1.5M；2台道闸安装通道宽度为1.7米 3.国产品牌 4.开闸时间≤3S 5.开闸方式支持手动、自动 6.支持二维码扫描进闸 |  | 企业承诺 |
| 24 | 人行道闸（单机芯） 技术指标2 | ▲ | 1.机箱材质为304不锈钢 2.通道摆臂：材质为透明亚克力，厚度≥10MM 3.驱动器：直流伺服电机，具备遇阻防反弹功能 4.红外感应器≥4个 5.智能功能：具备消防强切、双向刷卡、红外防夹功能、防冲撞功能、闯关报警功能、自动复位功能、LED通行状态显示等 |  | 企业承诺 |
| 25 | 人行道闸（双机芯） 技术指标1 | ★ | 1.数量：1台 2.道闸高度≥1.5M 3.国产品牌 4.开闸时间≤3S 5.开闸方式支持手动、自动 6.支持二维码扫描进闸 |  | 企业承诺 |
| 26 | 人行道闸（双机芯） 技术指标2 | ▲ | 1.机箱材质为304不锈钢 2.通道摆臂：材质为透明亚克力，厚度≥10MM 3.驱动器：直流伺服电机，具备遇阻防反弹功能 4.红外感应器≥4个 5.智能功能：具备消防强切、双向刷卡、红外防夹功能、防冲撞功能、闯关报警功能、自动复位功能、LED通行状态显示等 |  | 企业承诺 |
| 27 | 综合布线及现有车场闸机摄像头维修更换 | ★ | 1、在指定4个点位间使用交换机铺设光缆组成局域网 2、新建内部车场传输线缆，更换内部车场老旧闸机、车牌识别摄像头 |  | 企业承诺 |
| 28 | 管理系统 技术指标 | ★ | 1.系统为本地局域网运行 2.系统具备查询、统计、打印功能，可根据姓名、车牌号等信息查询人员、车辆状态，支持模糊查询和精确查询 3.系统具备多级管理权限，可以设定不少于三级的管理用户，并可以配置相应的用户权限。 4.人员及车辆进出时自动记录，包含但不限于出入时间、人员车辆照片等信息，存储时间不少于1年 5.系统即时显示当日报备车辆信息，包括车牌号、车辆状态（是否进场、是否离开），并对报备车辆信息进行分类，如社会车辆、警用、军用车辆 6.可存储不少于五十万条人员信息和五十万辆车辆信息，人员信息包括姓名、人脸照片、性别、年龄、所属单位等，车辆信息包括车牌号码、车牌底色、车辆性质等 7.具备人员、访客、车辆管理模块，可设置人员权限增删改查及下发、访客进出规则、车俩进出规则，并可将数据推送至各终端 8.将人员部门、证件照片等基本信息导入现有胸卡、门禁卡 9.系统支持定制 |  | 企业承诺 |
| 经济要求（不接受负偏离） |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交 货地点 | ★ | 合同签订后60日历天内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算 方式 | ★ | 安装验收合格后支付合同金额95％ |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/ 质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5% |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装 和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 质保期（不低于3年）内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、5天的工程师维修培训。 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，可通过视频通话方式协助解决问题；必要到场维修时间≤24小时；问题解决时间≤48小时。 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （质保） | ★ | 质保期内非甲方人为原因导致的设备无法正常运行，乙方需在48小时内更换与本需求相符合的设施设备。 |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 企业承诺 |