## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 胰岛素泵 | 最高限价 （万元） | 6.6
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于成人糖尿病患者的胰岛素治疗 |  |  | 否 | 认证材料
2 | ※标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 基础率时段 |  | 1～48段（包含） |  |  | 否
4 | 基础率自动分配功能 |  | 具备 |  |  | 否
5 | 基础率增量最小剂量 | ▲ | ≤0.025u |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
6 | 大剂量输注范围 |  | 0～25U |  |  | 否
7 | 大剂量预设值 |  | ≥3种预设值 |  |  | 否
8 | 屏幕 | ▲ | 触摸屏 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
9 | 电池 | ▲ | 可充电锂电池 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
10 | 胰岛素输注受阻报警 |  | 具备 |  |  | 否
11 | 报警及安全指标 |  | 24小时自动报警监测，设备指标异常提示和安全报警声、光指标 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
12 | 配置要求 | ★ | 胰岛素泵2套（含主机及配套附件） |  |  | 否 | 企业承诺
13 | ※配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证（备注：非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料）
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 质保4年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 我公司承诺胰岛素泵使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识指标负偏离≥3项，“技术指标正负偏离情况”得0分；▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥4项，“技术指标正负偏离情况”得0分；
供应商资格 |  | 医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证