采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5021 |  |  | 项目 名称 | 内窥镜、手术动力系统等3项维修 | 最高限价 （万元） |  |  | 34.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的内窥镜、动力手柄、脚踏等 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 工程师实力 |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 服务企业要求1 |  | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 |  |  |  | 否 | 厂家资质或授权材料 |  |
| 4 | 服务企业要求2 |  | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 服务内容1 |  | ★ | 更换光学硬镜4条，型号：7230AA，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 服务内容2 |  | ★ | 更换光学硬镜1条，型号：7230FA，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 服务内容3 |  | ★ | 更换动力脚踏1个，型号：2001663，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 服务内容4 |  | ★ | 更换动力手柄2个，型号：252575，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 验收方法 |  | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 服务完成验收后付100% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 质量保障 |  | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 质量控制 |  | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |