采购需求表（服务类）

| 项目名称 |  | 磁共振(GE MR360)维保 |  |  |  | 最高限价（万元） | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 1台GE Optima MR360磁共振全保（包含所有硬件、软件） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 特殊要求 |  | ★ | 如因不可抗力或因需求方上级主管部门政策调整等因素需终止合同服务时，由需求方书面通知服务方具体终止服务时间，维保服务终止，维保费用按年中标价/365天×实际服务天数结算，服务合同结束 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 同类业绩 |  | ▲ | 具备同系列磁共振维保经验，用户≥3家 |  |  | 是 | 提供书面证明材料 |
| 4 | 备件仓储 |  |  | 在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥200平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料 |  |  | 否 |  |
| 5 | 服务保障 |  | ★ | 保修期内如遇甲方医疗保健任务时，乙方须按照甲方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 保密要求 |  | ★ | 进行维保服务时，不得将设备内患者信息及相关文件传输至外界 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备件质量 |  | ▲ | 更换的备件必须满足设备运行要求 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 风险防控 |  | ★ | 如在维修、保养过程中造成设备故障扩大化或人员伤亡，所造成的经济损失和法律责任由维保企业全部承担 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 设备保养 |  | ★ | 保修期内每年需提供≥2次保养,需提供书面保养报告和年度服务总结 |  |  | 是 | 提供保养计划 |
| 10 | 年度服务报告 |  | ▲ | 按年提供年度服务报告，内容需包括维修单、保养报告、零配件单次维修报价 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 开机率 |  | ★ | 保修期内设备开机率≥95%，即每年停机时间≤18天；若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同签订后，保修服务开始6个月，验收完成付年保修费用的50%，保修服务开始12个月，验收完成付年保修费用的50%。如出现终止维保服务的情况，按“技术要求”第二条“特殊要求”结算方式结算 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 人员响应 |  | ★ | 维保企业须具备客户服务专线电话，全年365天开通，并设有不少于1人以上专人接听或不少于2人以上备用报修电话，每天24小时开通服务时间，需提供服务热线电话，配有在线和远程技术支持。当所报设备出现故障时，供应商按照合同约定时间响应 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 备件响应 |  | ★ | 备件响应时间：国内库房常规备件：≤36小时；国内无货需国外库房发货：≤7天；如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | 综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2个，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |