| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 应提供临床截骨保髋矫形手术所需内固定材料股骨近端锁定板及配套螺钉，产品适应症包括临床截骨保髋矫形手术涉及的股骨近端骨折内固定 | 否 | 产品彩页、说明书或注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | NMPA医疗器械注册证 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 锁定板材料为钛合金材质 | 否 | 医疗器械注册证、说明书 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 产品满足DDH 100°至140°截骨需求。 | 否 | 产品实物图或设计图或其他相关证明材料 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 满足不同年龄段患者需求，包括2.7mm、3.5mm、5.0mm螺钉系统锁定板与相配合的手术器械工具。 | 否 | 产品实物图或设计图或其他相关证明材料 |
| 6 | 技术指标6 | ★ | 具有相关配套锁定螺钉，规格至少包括5.0mm,对应长度至少包含80mm； | 否 | 医疗器械注册证 |
| 7 | 技术指标7 |  | 具有相关配套接骨螺钉，规格至少包括2.7、3.5、4.5mm，长度范围最长分别达50、80、120mm; 具有相关配套空心螺钉，规格至少包括3.0mm、4.0mm，5.5mm，对应长度至少包括50mm、80mm、100mm； | 否 | 医疗器械注册证或其他相关证明材料 |
| 备注：1. 加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到文件要求，即做废标处理。 2.▲技术指标负偏离≥2项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥3项，供应商技术参数分值为0分。 4.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 说明 ： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准； （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。 |  |  |  |  |  |