# 第六章 采购项目商务和技术要求

单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，经谈判后任意一项不满足采购文件要求，即按废标处理。

### 一、商务要求

| 序号 | 类型 | 参数性质 | 要求 | 备注（证明材料等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 服务完成验收后付100% | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | 企业承诺 |
| 4 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 类型 | 参数性质 | 要求 | 备注（证明材料等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供史赛克超声外科吸引系统的配件及维修服务 | 企业承诺 |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | 企业承诺 |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 | 厂家资质或授权材料 |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | 企业承诺 |
| 5 | 服务内容1 | ★ | 维修超声外科吸引系统主机1台，型号：UST-2001，性能达到新配件的质量标准 | 企业承诺 |
| 6 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | 企业承诺 |

说明：投标供应商必须按备注提供证明材料。