采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5042 |  |  | 项目 名称 | 数字化摄影X射线机保修 | 最高限价 （万元） |  |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 2台Mobile Diagnost wDR保修（设备编号：69766373,设备编号：69766339),保修内容包含日常维修、维护和常规备件（不含球管，探测器，监视器，影像增强器，CR数字板，工作站及第三方产品），服务期三年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 技术实力 |  | ▲ | 投标人应设有长期稳定的服务机构≥5年，并提供有效期内资质证明文件 |  |  |  | 否 | 营业执照 |  |
| 3 | 企业资格 |  | ★ | 投标人须具有医疗设备维修企业资格及能力，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 市场实力 |  | ▲ | 投标人或实际服务商应具备同品牌设备的维保经验，用户≥3家，并提供书面证明材料 |  |  |  | 否 | 合同/工单 |  |
| 5 | 质量保证 |  | ▲ | 投标人应具备ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 工程师实力 |  | ▲ | 投标人或实际服务商在国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年连续服务年限提供姓名及行业培训考核合格授权资质证件 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |  |
| 7 | 响应时间 |  | ▲ | 响应时间：≤2小时，工程师到场时间：≤24小时内更换配件到货安装时间如下：国内库房常规配件：≤48小时；国外库房：≤7天内到货如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 备件保障 |  | ★ | 投标人或实际服务商须在国内设有专业的设备零备件仓库，且符合以下要求：仓库总面积须≥500方米并提供相应的租房合同或房产证明资料 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |  |
| 9 | 工作时效 |  | ▲ | 投标人或实际服务商具备7*24小时客户服务400专线电话，并设有不少于5人以上专人接听，配有在线和远程技术支持当所保设备出现故障时，须按照合同约定时间响应，并及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 保养服务 |  | ▲ | 预防性保养：≥1次/年，含需要的检查、清洁、润滑、检测、测试、校准，并根据需要免费更换损耗部件和安全部件，确认各项技术指标及性能，检测、调整、校准至出厂标准并提供必要的安全升级 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 风险防控 |  | ★ | 由于实际服务商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由服务商全部承担 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 12 | 备件供应 |  | ★ | 所更换的零备件须为原厂检验合格的全新零配件，满足设备安全运行要求，不会给设备带来损坏 |  |  |  | 否 | 企业承诺 原厂授权 |  |
| 13 | 保健支持 |  | ★ | 保修期内，医疗保健任务时，维保企业须按照院方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 14 | 验收考核 |  | ★ | 1.保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修 2.每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方维保工程师的签字确认 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后服务开始，服务期为三年，服务地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，服务开始每半年内支付当年合同的50%，依次顺延 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 专业工具 |  | ★ | 投标人或实际服务商须具有经校正的维修、保养设备的专业维修工具、仪器 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 售后服务 |  | ★ | 每年提供不少于1人次此类型设备的维修或设备管理培训，并颁发相关培训证书 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |