采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5048 |  |  | 项目 名称 | 彩色超声诊断仪配件更换 | 最高限价 （万元） |  | 30.329 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | ★ | 提供三台飞利浦彩色超声诊断仪CX50的维修服务，性能达到全新配件标准 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 工程师实力 |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 服务企业要求1 |  | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 |  |  |  | 否 |  | 营业执照或授权书 |
| 4 | 服务企业要求2 |  | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 服务方案1 |  | ★ | 更换一个L12-3探头 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 服务方案2 |  | ★ | 更换显示器一个 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 服务方案3 |  | ★ | 更换EBOX模块一个 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 服务方案5 |  | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 质量控制 |  | ★ | 所更换的配件必须是原厂配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 验收方法 |  | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付 100 % |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务(质保) |  | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |