购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  |  | 2026-JQ06-F5049 |  |  | 项目 名称 | Revolution CT准直器 | 最高限价 （万元） |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ | 适用于GE公司生产的Revolution CT X射线计算机断层扫描系统的准直器，及准直器更换。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  |  | ★ | 投标人具备医疗设备维修企业资格,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，提供经年检有效的营业执照。 投标人需为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明材料。 |  |  |  | 否 | 营业执照或授权书 |
| 3 | 技术指标1 |  |  | ★ | 提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 |  |  | ★ | 投标人或实际服务机构所更换的备件必须是经检验合格的原厂零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置名称1 (服务点位) |  |  | ★ | 投标人或实际服务机构在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 配置名称2 (服务人员) |  |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 综合实力 |  |  | ★ | 厂家或其授权代理商在国内设有专业的设备零备件仓库，并提供相应的租房合同或房产证明资料。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 验收标准方法 |  |  | ★ | Revolution CT恢复使用 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后72小时内到货并更换，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付0%，服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 |  | 售后服务1 (质保) |  | ★ | 质保期3个月（更换使用之日起算） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用改物资或其任何一部分时，不受第三方侵权质控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |