| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W5011 |  |  | 项目名称 | 电子胃镜 | 最高限价（万元） |  |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于上消化道的检查和治疗 |  |  |  | 否 | 彩页或注册证 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 3 | 特殊光观察 | ★ | 具有窄带成像功能 |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 4 | 视野角 | ★ | ≥140° |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 5 | 副送水功能 | ★ | 具备 |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 6 | 景深 | ★ | 3-100mm |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 7 | 先端部外径 | ★ | ≤9.8mm |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 8 | 有效长度 | ★ | ≥1030mm |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 9 | 钳子管道 | ★ | ≥3.2mm |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 10 | 弯曲角度 | ★ | 上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100° |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 11 | 最小可视距离 | ★ | ≤3mm |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 12 | 兼容 | ★ | 兼容图像处理装置CV-290 |  |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术文件 |  |
| 13 | 配置要求 | ★ | 电子胃镜1条 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺 |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |