## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 | 2026-JQ06-W3126 |  | 项目名称 | 呼出气分析仪 | 最高限价（万元） | 22
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于检测患者呼出气中氢气(H2)、甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)的浓度 |  |  | 否 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测器类型 | ★ | 气相色谱法 |  |  | 否 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺
4 | 测量精密度 | ▲ | H2≤10% ，CH4≤10%， CO2≤5% |  |  | 否 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺
5 | 校准方式 | ▲ | 通过标准气体校准，且自动校准 |  |  | 否 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺
6 | 进样方式 |  | 自动进样 |  |  | 否
7 | 进样通道 | ▲ | 通道数量≥1个，通道越多越优 |  |  | 是 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺 | ▲7进样通道:通道数量≥1个，通道越多越优 | ▲7进样通道:通道数量≥1个，通道越多越优
8 | 数据分析及传输方式 |  | 样本检测结束后自动分析，和自动上传 |  |  | 否
9 | 单通道检测时间 | ▲ | ≤5分钟，时间越短越优 |  |  | 是 | 说明书或产品白皮书或彩页或注册证或厂家承诺 | ▲9单通道检测时间:≤5分钟，时间越短越优 | ▲9单通道检测时间:≤5分钟，时间越短越优
10 | 数据管理 |  | 具备历史数据查询和导出 |  |  | 否
11 | 设备设计使用寿命 |  | ≥5年 |  |  | 否
12 | 联网 | ▲ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 配置要求 | ★ | 呼出气分析仪1台 |  |  | 否 | 企业承诺
14 | 配套耗材要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 产品注册证或备案证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 呼出气分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3126
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 咬嘴 | 厂家自报 | 5000 | 人份 | 90