采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5053 |  |  | 项目 名称 | 主动脉球囊反搏泵维修驱动阀门组等3项 | 最高限价 （万元） |  |  | 38.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务内容 |  | ★ | 提供迈柯唯公司生产的主动脉内球囊反搏泵配套使用的附件及故障维修服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 |  |  |  | 否 | 相关认证文件 |  |
| 3 | 5000小时保养套件 |  | ★ | 更换5000小时保养套件2个，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 驱动阀门组 |  | ★ | 更换驱动阀门组3个，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 心电导联线 |  | ★ | 更换心电导联线3个，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 服务方案 |  |  | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 验收方法 |  | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订一个月内，交付到甲方指定地点 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同，服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 售后服务（质保） |  | ★ | 配件质保年限≥3个月 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
| 4 | 服务质量保障 |  | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |