采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F3033 |  |  |  | 项目 名称 | VX3733-SYS DR 维保 | 最高限价 （万元） |  |  | 37.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 锐科VX3733-SYS DR整机全保（包含球管及所有软件和硬件，不包含第三方设备） |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 资格要求 |  | ★ | 投标人须具有医疗设备维修企业资格（即营业执照的经营范围包含医疗器械维修或专用设备维修），并在过去5年内无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  |  | 否 | 营业执照，过去五年内无重大事故及法律纠纷承诺书 |  |
| 3 | 市场实力 |  | ▲ | 投标人或实际服务机构须具备三甲医院同品牌DR保修经验≥10家 |  |  |  |  | 是 | 提供合同业绩材料 |  |
| 4 | 开机率要求 |  | ★ | 开机率≥95%（全年按365天计算，若不能达到规定开机天数，按超过部分两倍顺延保修期 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 技术实力 |  | ▲ | 投标人或实际服务机构在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥4名 |  |  |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
| 6 | 保养要求 |  | ★ | 提供每季度≥1次维护保养，维护保养记录（电子纸质各一份，包括技术参数、主要部件状态等）向医学工程室提交存档 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 设备日常维护要求 |  | ★ | 中标人须提供含节假日7天×24小时的保修服务 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 风险防控 |  | ★ | 由于服务机构维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 专业工具 |  | ★ | 实际服务提供商需具有经校正的维修、保养设备的专业维修工具、仪器 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 设备服务要求 |  | ★ | 每次服务需通知医学工程室工程师参与 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 球管要求 |  | ★ | 所更换的球管必须为原厂全新球管并提供报关单或合格证 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 12 | 零备件要求 |  | ★ | 所更换的备件必须为原厂全新零配件或原厂检验合格的零配件 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 13 | 服务能力 |  | ▲ | 投标人或实际服务机构近3年具备更换DR放射设备核心备件的服务能力，如：球管。并提供近三年更换核心备件或核心技术服务合同记录≥3份 |  |  |  |  | 是 | 合同业绩材料 |  |
| 14 | 安全质量保证 |  | ▲ | 投标人具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证 |  |  |  |  | 否 | 认证证书 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期限 |  | ★ | 签订合同日起3年 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同期限内，每年分两阶段付款，第一阶段，合同签订生效满半年支付当年维保费用的50%，第二阶段，合同生效满1年，支付当年维保费剩余的50% |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、2天的工程师培训 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 售后服务 (响应时间) |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时；无需更换零配件的维修完成时间≤48小时。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |