| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3475 | 项目名称 | 特定蛋白分析仪 | 最高限价（万元） | 19 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于免疫球蛋白、C反应蛋白，微量白蛋白等检测项目 |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测原理 | ★ | 散射比浊法 |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 4 | 测试速度 | ▲ | ≥200测试/小时 |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 5 | 样本位 | ▲ | ≥50个，可连续进样 |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 6 | 样本类型 |  | 血清、血浆、尿液、脑脊液等 |  | 否 |  |
| 7 | 样本管 |  | 原始管上样，内置分选系统条码识别 |  | 否 |  |
| 8 | 可检测项目 | ★ | 可以检测铜蓝蛋白、转铁蛋白、类风湿因子、抗链O蛋白、巨球蛋白、抗胰蛋白、触珠蛋白等 |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 9 | 抗原过量检测稀释功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 10 | 条码 |  | 试剂、样品、质控及标准品均采用条码识别 |  | 否 |  |
| 11 | 比色杯 |  | 可反复清洗的比色杯 |  | 否 |  |
| 12 | 结果溯源性 |  | 具有仪器原厂配套试剂、校准品 |  | 否 |  |
| 13 | 可连接医院lis系统 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 14 | 配置要求 | ★ | 特定蛋白分析仪 1台、测试试剂 1套、操作电脑 1套 |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | - ▲标识的指标负偏离≥2项，企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特定蛋白分析仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3475 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 铜蓝蛋白 | 厂家自报 | 28800 | 人份 |  | 28.8 |  |
| 2 | 转铁蛋白 | 厂家自报 | 9600 | 人份 |  | 9.60 |  |
| 3 | 类风湿因子 | 厂家自报 | 15000 | 人份 |  | 22.50 |  |
| 4 | 抗链O蛋白 | 厂家自报 | 15000 | 人份 |  | 22.50 |  |
| 5 | 巨球蛋白 | 厂家自报 | 9600 | 人份 |  | 12.96 |  |
| 6 | 抗胰蛋白 | 厂家自报 | 9000 | 人份 |  | 6.75 |  |
| 7 | 触珠蛋白 | 厂家自报 | 9000 | 人份 |  | 11.25 |  |