| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于血糖检测 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | NMPA认证 |
| 3 | 检测原理 |  | 电化学法 | 否 |  |
| 4 | 检测范围 | ▲ | （0.6-33.3）mmol/L | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 5 | 样本要求 |  | 静脉血、毛细血管全血 | 否 |  |
| 6 | 样本量 |  | ≤0.6微升 | 否 |  |
| 7 | 检测时间 |  | ≤5秒 | 否 |  |
| 8 | 灵敏度 | ▲ | ≤0.1mmol/L | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 9 | 存储容量 |  | ≥450组测量结果 | 否 |  |
| 10 | 配置要求1 | ★ | 8台主机 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 10 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： - ★号项技术指标不接受负偏离。 - ▲技术指标负偏离≥2项，供应商技术参数分值为0分。 - ▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥3项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血糖测试仪 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3188 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血糖试纸 | 50人份/盒 | 40 | 盒 | 0.28 |  |