| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于泌尿外科膀胱镜手术或检查 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 视频输出 |  | 分辨率≥1080P；具备DVI或HDMI接口 | 否 |  |
| 4 | 显示器 |  | 尺寸≥24英寸；分辨率≥1080P，与图像处理器接口匹配 | 否 |  |
| 5 | 结构增强功能 | ▲ | 具备 | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 电子染色功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 7 | 血红蛋白增强功能 | ▲ | 具备 | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 电子放大功能 |  | 具备，≥3级电子放大功能 | 否 |  |
| 9 | 防抖功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 白平衡功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 冻结功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 12 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管视场角、景深 |  | 视场角≥120°；景深≥（2～100）mm； | 否 |  |
| 13 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管弯曲角度 |  | 向上弯曲角度≥210°；向下弯曲角度≥210° | 否 |  |
| 14 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管插入部 | ▲ | 导管外径≤5.3mm，工作通道内径≥2.0mm； 插入部可旋转 | 否 | 相关证明材料 |
| 15 | 配置要求 （单台套） | ★ | 电子内窥镜图像处理器主机 1台 显示器 1个 台车 1台 | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配套耗材 要求 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离； 2.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥6项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3204 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管 | 厂家自报 | 2000 | 支 | 44 |  |