## 采购需求表（服务类）
采购需求表（服务类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 超声诊断仪心脏相控阵探头 | 最高限价 （万元） | 21.6
序 号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 服务要求 | ★ | 提供用于GE voluson E10超声诊断仪增添心脏相控阵探头配件的维修服务。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 |  |  | 否 | 营业执照或授权书
4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 服务方案1 | ★ | 添购voluson E10超声诊断仪用M5Sc-D心脏相控阵探头一把； |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 服务方案2 | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 质量控制 | ★ | 所添置的配件必须是原厂配件。如因添置配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，新增探头及原设备配件均正常运行。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付 100 % |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务 （质保） | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 þ单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 þ经评审的最低价法