## Sheet1
附件1： 报价明细表
序号 | 项目名称 | 电池型号 | 电池箱现有尺寸㎜/长*宽*高/分层/层高 | 投标品牌 | 电池箱数量 | 蓄电池 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 内科楼M层1#-5#UPS蓄电池 | 12V/120Ah | 1360*900*1330/4/332 |  | 5箱（每箱48块） | 240块 |  |  | UPS蓄电池推荐品牌： 圣阳、理士、山特、双登、科士达、南都或不低于同等档次品牌。
2 | 内科楼M层6#UPS蓄电池 | 12V/120Ah | 1800*1360*1330/4/332 |  | 1箱 | 80块
3 | 内科楼M层7#、8#UPS蓄电池 | 12V/100Ah | 860*770*1200/4/300 |  | 2箱 | 60块
4 | 内科楼B1层配电室1#2#UPS蓄电池 | 12V/100Ah | 880*470*1100/4/275 |  | 3箱 | 48块
5 | 门诊楼2层妇产科1#-7# | 12V/55Ah | 700*500*600/2/300 |  | 7箱 | 112块
6 | UPS电源设备系统调试检测 | / | / |  | / | 17台
总计：（元）
更换旧部件回收残值
总价（元） 总价=总计金额-更换旧部件回收残值
备注：1、合同金额包含货物本身价格、包装费用、运输费用、装卸费用、安装调试费用、质保费用、售后服务费用以及各种税 费、保险费、管理费、利润、其他费用等全部费用。 2、拆除的蓄电池由中标供应商处理，供应商在报价时应考虑旧部件回收残值。 3. 小计金额=蓄电池数量×单价；总计金额为各项小计金额之和。