单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，经谈判后任意一项不满足采购文件要求，即按废标处理。

### 一、商务要求

| 经济要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5062 |  | 项目 名称 | 移动DR更换配件 | 最高限价 （万元） | 45.7997 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 备注 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 |  | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 质量控制 |  | ★ | 如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 知识产权和保密要求 |  | ★ | 对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。中标通知书发出后，采购单位将与中标供应商签订保密协议。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 | 2026-JQ06-F5062 |  |  | 项目 名称 | 移动DR更换配件 | 最高限价 （万元） |  | 45.7997 |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求 | ★ | 联影公司生产的DR370i，更换曝光手闸,锂电池组件、伸缩同总成、平板探测器、 设备减震轮组件维修服务。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂授权的医疗设备售后服务商，并提供相关证明资料。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 服务方案 | ★ | DR370i更换曝光手闸,锂电池组件、伸缩同总成、平板探测器、 设备减震轮组件维修后，进行校准 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |