| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-F5063 |  | 项目名称 | 配液工作台更换配件 | 最高限价 （万元） | 39.73 |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供6台苏州安泰的BHC-1600IIA/B3的生物安全柜配套使用的高效过滤器及维修检测服务，提供37台苏州安泰的HS-1800-U的洁净工作台配套使用的高效过滤器和出风网板及维修检测服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 |  |  |  | 否 | 相关认证文件 |
| 3 | 服务内容 | ★ | 生物安全柜，品牌为苏州安泰，型号为BHC-1600IIA/B3。更换6个高效过滤器，并进行调试检测 洁净工作台，品牌为苏州安泰，型号为HS-1800-U。更换37个高效过滤器和出风网板，并进行调试检测 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 人员实力 | ★ | 投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 服务方案 | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收方法 | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同，服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | ★ | 配件质保年限≥3个月 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 4 | 服务质量保障 | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |