| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3227 |  |  | 项目名称 | 输液泵 | 最高限价（万元） |  |  | 16 （32台/套） |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ |  | 可对患者进行静脉药液输注 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 资质认证 | ▲ |  | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 3 | 适用输液器 |  |  | 支持符合标准的所有一次性使用输液器 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 输液模式 |  |  | 输液模式包含但不限于：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站） |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 最大流速 |  |  | ≥1100.0mL/h |  |  | 否 |  |  |
| 6 | 输液精度 |  |  | ≤±5% |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 输血功能 | ▲ |  | 支持输血功能 |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 8 | 屏幕 | ★ |  | ≤3.0英寸触摸屏操作，全中文显示 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 9 | 气泡检测 |  |  | 支持单个气泡7级报警；支持累计气泡7级报警，最大可选1000ul/15min |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 泵门和止液夹 | ▲ |  | 输液泵有电动止液夹和电动泵门控制 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 11 | 报警音量 |  |  | 报警音量分级可调 |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 管路装载 | ▲ |  | 输液管路采用横置装载方式 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 13 | 快进方式 |  |  | 至少具备手动快进、自动快进、快速定量快进 |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 界面背景 | ▲ |  | 可选择≥7种颜色的界面风格 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 15 | 字体放大功能 | ▲ |  | 具备，运行时可一键放大显示输液速度字体倍数 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 16 | 历史记录 |  |  | 能够存储、回放≥2000组历史信息记录 |  |  | 否 |  |  |
| 17 | 叠加功能 | ★ |  | 单泵之间可不借助任何配件进行叠加 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 18 | 重量 | ▲ | ≤1.2Kg（含锂电池） |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |  |
| 19 | 配置要求（单台/套） | ★ | 主机1台(含电池） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 20 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后30日内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标（报价）人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标（报价）人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术参数分值为0分; 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |