采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于将电子内窥镜采集到的图像进行处理后成像 |  |  | 否 | 注册证/说明书 |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 提供注册证复印件 |  |
| 3 | 防电击保护类型 |  | CF型 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 4 | 术中记录功能 |  | 支持术中记录视频和图片 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 5 | 适配导管功能 | ▲ | 可适配7.5Fr～11Fr的一次性成像导管 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 6 | 分辨率 | ▲ | ≥1920×1080 |  |  | 是 | 说明书 |  |
| 7 | 白平衡功能 | ★ | 具有白平衡功能 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 8 | 冻结模式 |  | 具有图像冻结功能，可创建动态图像的静止画面 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 9 | 图像显示 |  | 支持图像显示放大/缩小；调节档位数≥3档 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 10 | 储存方式 |  | 含有USB接口数量≥2个， 用于连接外接存储，将图片和视频直接保存到外接存储设备中。 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 11 | 接口方式 |  | 视频输出格式：支持HDMI和SDI视频输出 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 12 | 亮度模式 |  | 具有LED亮度调节功能，不少于三档 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 13 | 传输功能 |  | 具有WIFI发射功能，进行WIFI传输 |  |  | 否 | 技术要求说明书 |  |
| 14 | 续航功能 |  | 配电池满电后续航时间≥2h |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 15 | 图像调节 |  | 图像可调节，低中高三个档位调节降噪 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 16 | 边框模式 |  | 图像显示边框模式≥3种 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 17 | 配套耗材 |  | 具有同一品牌配套的成像导管、活检钳、网篮专用耗材可选，满足临床开展不同复杂程度手术 |  |  | 否 | 说明书、注册证 |  |
| 18 | 成像导管 |  | 可实现同时注水和负压吸引功能 |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 19 | 成像导管 |  | 视向角：0°（直视），视场角：≥120° |  |  | 否 | 彩页、说明书 |  |
| 20 | 成像导管 |  | 成像导管方向可调节，弯曲角度：四向，每向≥50° |  |  | 否 | 说明书 |  |
| 21 | 配置要求 | ★ | 主机1台、显示屏1台、水泵1个、台车1台，配套耗材≥2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 22 | 配套耗材要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 企业承诺及 注册证 |  |
| 23 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |