## 技术参数表
采购需求表（服务类）
|  |  |  | 项目名称 | 全自动包药机维保 | 最高限价（万元） | 23.97
序号 | 需求名称 | 参数 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 | 备注
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 日本东商 Xana-4001全自动包药机整机全保（包含所有软件和设备硬件） |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 资格要求 | ★ | 投标人是原厂或原厂合法授权代理商，须具维修企业资格，并在过去5年内无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  | 否 | 提供授权书，营业执照，过去五年内无重大事故及法律纠纷承诺书
3 | 市场实力 | ★ | 原厂或原厂合法授权代理商须具备同品牌设备保修经验≥2家 |  |  |  | 否 | 提供业绩证明
4 | 技术实力 | ★ | 投标人或实际服务机构在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥4名 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 备件供应 | ★ | 投标人或实际服务机构必须在国内设有专业的设备零备件仓库 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 开机率要求 | ★ | 开机率≥95%（全年按365天计算，若不能达到规定开机天数，按超过部分两倍顺延保修期） |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 设备日常维护要求 | ★ | 中标人须提供含节假日7天×24小时的保修服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 保养要求 | ★ | 提供每季度≥1次维护保养，维护保养记录（电子纸质各一份，包括技术参数、主要部件状态等）向医学工程室提交存档 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 设备服务要求 | ★ | 每次服务需通知医学工程室工程师参与 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 风险防控 | ★ | 由于原厂或原厂合法授权代理商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 零备件要求 | ★ | 所更换的备件必须供应原厂检验合格的零配件 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 备件质量保证 | ★ | 维保期结束前30天所更换配件仍需遵循配件单独保修时间（不少于3个月） |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 服务期限 | ★ | 签订合同日起3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同期限内，每年分两阶段付款，第一阶段，合同签订生效满半年支付当年维保费用的50%，第二阶段，合同生效满1年，支付当年维保费剩余的50% |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 售后服务 | ★ | 提供不少于3次现场技术培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
4 | 售后服务 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时；无需更换零配件的维修完成时间≤48小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 ☑单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 ☑经评审的最低价法