第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后若自带保修服务未结束，本期保修服务从自带保修服务结束起两年，交付地点由甲方指定；自带保修服务期已结束的，本期保修服务期限自合同签订之日起两年 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 半年维保服务完成经院方验收合格后支付当年维保费的50％；当年维保服务完成，由乙方提供年度工单，经院方验收合格后支付当年维保费的剩余50％，依次顺延 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务(响应时间) | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤24小时 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 提供两台迈瑞R7w彩超整机全保服务，服务涵盖设备主机、探头、软件等 | 否 | 企业承诺、服务方案 |
| 2 | 标准规范 | ▲ | 投标人具有医疗设备维修企业资格，并在过去五年内无重大维修事故及违约发生 | 否 | 企业承诺、过去五年内无重大维修事故及法律纠纷承诺书 |
| 3 | 技术指标 | ★ | 每年每台至少提供4次校准和保养服务（涵盖设备图像校准、良性硬件升级，电气安全、功能按键、运行状态检查，主机及探头的检查、设备除尘保养、更换易损耗件等）故障备件更换式维修 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 工作时效 | ★ | 提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备400服务专线电话，并有专人接听，配有在线技术支持，当所保设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 响应时间 |  | 备件响应时间：国内库房常规备件≤36小时；国内无货需国外库发货≤7天；如遇备件全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 备件质量 |  | 所更换的备件必须为非二手拆机件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 企业资质 | ★ | 投标人须为中国境内注册具有独立法人资格的合法企业，具有医疗器械经营许可证，且为非外资独资或外资控股企业 | 否 | 经营许可证 |
| 8 | 运营年限 | ▲ | 投标人设有长期稳定的服务机构≥8年 | 否 | 营业执照 |
| 9 | 人员要求1 | ▲ | 投标人配备全职专业维修工程师≥5人，提供社保证明及培训合格证书，证书专业应为超声设备维修与维护 | 否 | 在职证明及相关证书 |
| 10 | 人员要求2 | ▲ | 投标人具备至少2名工程师具有彩超维修工作经验≥15年 | 否 | 在职证明 |
| 11 | 综合实力 | ▲ | 投标人应具备超声设备维保经验≥5家，须提供医院的合同及具有使用科室及维修职能科室签字盖章的维修工单 | 否 | 提供合同业绩、工单材料 |
| 12 | 仓储面积 | ▲ | 服务商在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥500平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料 | 否 | 仓库的房厂证明或租赁合同 |
| 13 | 保健支持 | ▲ | 保修期内，如遇甲方医疗保健任务时，乙方须按照甲方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行 | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修 | 否 | 企业承诺 |

说明：

- ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

- ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分;

▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分。

（2）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（3）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准（或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料）；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺”的，在技术或商务指标参数响应偏离表中体现即可）。