## Sheet1
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | 球管、旋阳板、电容及人工服务 | 预算金额 （万元） | 24.2995万元
1.服务的内容和范围 | 球管、旋阳板、电容及人工服务
2.服务标准要求，按国家、军队明确的相关标准填写，并详细说明具体标准内容 | 1.工作时效：当所保设备出现故障时，投标人须提供2天维修服务，及时派遣工程师进行现场维修。 2.现场响应时间：按照院方合理需要，工程师在本地第二个工作日内抵达维修现场；所需更换配件24小时内发货。 3.风险防控：投标人维修、操作等原因给设备和人员带来的伤害所造成的损失由投标人无偿承担。赔偿的责任总额不超过合同总额。 4.备件保证：所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。维修备件确保100%供应保障且除球管外其他备件质保期为3个月、球管保修一年。
3.验收与考核办法 | 投标人保证设备顺利维修完成，并提供维修报告。停机时间≤3天。
4.服务续期期限 | 无
5.其他条件及方式等(较为复杂的可另附) | 无
备注：1.加注“*”的技术指标为关键指标，≧1项未达到招标技术参数要求，即做废标处理； 2.加注“●”的技术指标为重要指标； 3.加注“*”、“●”的技术指标均需投标企业提供证明材料。