## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动酶免仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动检测血清中食物特异性IgG抗体，对食物不良反应进行诊断、治疗、及疾病发展进程的预测。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证，FDA或CE或ISO体系认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 仪器性能 | 全自动完成食物特异性IgG抗体检测，包括标本分配、试剂加注、振荡等，食物特异性IgG抗体检测≥80项, 可同时进行过敏原特异性IgE抗体检测。
*3.2 | 加样通道 | ≥2个加样通道
*3.3 | 待检试管位 | ≥96个样本位
3.4 | 加样针洗涤方式 | 不同样本检测时自动更换加样针
3.5 | 探测原理 | 具有液面探测和凝块检测报警功能
3.6 | 加样模式 | 连续进样,样本自动稀释功能
3.7 | 样本处理 | 实现样本预稀释
3.8 | 机械臂 | 1个机械臂，智能抓取
3.9 | 振荡孵育模块 | 振荡孵育模块≥4个,能够同时孵育≥4块微板,每个孵育模块必须有独立振荡功能.
3.1 | 条码识别系统 | 试剂条码扫描自动获取试剂信息
3.11 | 传感器功能 | 具有反应板传感器,抓板失败、液面探测试剂不足报警、同时具有温度传感器;
3.12 | 试剂分配速度 | 试剂连续分配速度≤2分钟96孔板(1000ul加样针);
3.13 | 试验中能否添加试剂 | 按程序需要可以在反应过程中随时添加,更换试剂。
·3.14 | 洗板机 | ≥1内置洗板机,洗板机采用16通道挂式洗板头
·3.15 | 反应时间 | ≤2小时
3.16 | 血清用量 | ≤10uL（7项 ）
3.17 | 组合方式 | 支持不同组合检测
3.18 | 判读仪 | 内置判读仪,光学系统:8个测量通道,1个测量参比通道
3.19 | 报警及安全指标 | 具有安全标识；耗材余量不足自动报警;具有安全防护面板。
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年不良事件
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 系统一套
4.2 | 硬件 | 判读仪一台，酶免主机一台，洗板机一台
5 | 配件耗材 | 耗材年用量详情见副表
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。