## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
1 | 基本要求 | 采用热转印色带打印技术或喷墨法标识，病理专用玻片标识系统
2 | 资质认证 | 非医疗器械
3 | 技术和性能参数
3.1 | 标识原理 | 热转印色带打印技术或喷墨法标识
3.2 | 打印输出 | 精度≥300dpi，可以打印图片、字母数字，字符，图标，条形码1D和2D
3.3 | 打印速度 | 打印速度≤10s/玻片
3.4 | 标识效果 | 标识速度快，字迹清晰、不磨损或褪色，满足包埋盒长期（≥30年）留档备查的特性要求
3.5 | 输出系统 | 先打先出，整齐排列，可以连续标识
3.6 | 避免标记错误系统 | 可边取材边打印，避免标记错误，后续玻片打号可直接扫描包埋盒上的二维码，确保标记正确对应
3.7 | 操作系统 | 系统可扫描申请单/标本袋上的二维码，打印信息可键盘输入，可任意角度排版；可升级与医院LIS或HIS系统兼容；玻片下载槽：配置自动收集系统，收集已打印的玻片
3.8 | 输入槽 | 预装≥70张空白玻片
3.9 | 输出槽 | 可整齐顺序收纳
4 | 配置需求
4.1 | 主机 | 1台
5 | 售后条款
5.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% | 配件指设备正常使用时的必备零配件
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。