## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2）
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通道数 | ≥6条有线通道
*3.2 | 双光源传感器 | 每个传感器有≥2个光源、≥2接收器
*3.3 | 波段 | ≥4波段
3.4 | 适用人群 | 成人、儿童、新生儿
3.5 | 组织氧饱和度（%rSO2） | 显示范围0%~100%
3.6 | 趋势线 | 纵轴0~100%，横轴7.5分钟~24小时（可调）
*3.7 | 数据更新频率 | ≤1.5秒
3.8 | 物理通道标识 | 以不同颜色标记不同通道编号
·3.9 | 探测面积 | 深×宽：1.25cm×3.75cm到2.0cm×6.0cm之间
·3.10 | 数据导出 | 支持蓝牙、RS-232端口进行数据导出
·3.11 | 操作方式 | 主机采用按键式操作
·3.12 | 主机重量 | 重量≤1kg 可便携转运
·3.13 | 电源 | 充电锂电池可续航≥6小时
3.14 | 报警及安全指标 | 自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警，通道报警
*4 | 配置需求 | 设备主机1台、前置放大器电缆≥4根、大号传感器≥8对、台车1个、专用数据分析软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。