## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 嗓音分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 量化嗓音质量，为临床提供治疗前治疗后的对比数据，以生物反馈的形式帮助病人进行嗓音恢复性训练
*2 | 资质认证 | CFDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 功能 | 嗓音记录，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，病人数据库管理，打印功能，抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）客户和数据库备份功能
·3.2 | 指数 | 嗓音障碍指数VHI-12（定量显示）；将主观嗓音评估的定量表格纳入软件系统，通过软件系统用专门的模板，生成专门的报告，具备专门的病人归档管理，为临床提供方便。
3.3 | 软件功能 | 具有声谱图显示，音调/基频显示，能量图，快速傅里叶显示
·3.4 | 测量时间及显示 | 具有嗓音质量测量（定量显示），具备快速测量功能
·3.5 | 生物反馈嗓音恢复性训练 | 具备
3.6 | 线性预测 | 具备
3.7 | 评估功能 | 具备
3.8 | 图谱 | 音域图功能模块具备
3.9 | 艺术嗓音评估及训练 | 具备
3.1 | 嗓音质量评估功能 | 具备
3.11 | 嗓音疲劳测试 | 具备
3.12 | 专业声级计 | 具有声级计，作为录音硬件设备的专业声级计,dBa（正常频率）和dBc（低频频率）整合高质量的麦克风及声卡（无需依赖于个人电脑质量不一的麦克风及声卡），硬件设备全球统一测量标准，测量数据结果具有统一标准。
3.13 | 报警及安全指标 | 无
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 内置嗓音分析系统
4.2 | 硬件 | 主机系统1套及配套的打印机，声级计，三角架
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。