## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 网络保健数据中心设备 |  | 单价 （万元） | 52万元 | 数量（项） | 1项 | 预算总金额 （万元） | 52万元
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 提供网络保健数据的传递、加速、展示、计算和数据存储等功能，设备包括远程会诊专用服务器、录播服务器、存储、网络服务器等。
| *2 | 配置要求 | 远程会诊专用服务器2套、录播服务器1套、高清视频会议终端1台、存储1台、网络交换机2套。
| *3 | 配套耗材要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 远程会诊专用服务器、高清视频会议终端、存储、网络交换机等核心设备国产化。
| 2 | 企业资格 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.公司注册时间≥3年，参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）非外资独资或非外资控股的企业。 （三）具有武器装备科研生产单位二级及以上保密资质或涉密信息系统集成（甲级）证书。 （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，一经核实，将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。 （五）本项目不接受联合体谈判。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 拥有远程医疗或医疗信息化相关建设运维技术团队和经验；企业注册资金不少于200万元。
| •2 | 性能指标
| 2.1 | 远程会诊专用服务器 | *1、国产设备，2021年信创目录中优先； •2、处理器数量≥2颗，每颗核心数量32C、主频2.0，采用国产X86架构； 3、内存容量≥32GB，支持32个内存插槽； 4、配置1块SSD硬盘，容量≥240G、3块 3.5吋 7.2K 硬盘，每块容量≥2T，支持前置12块3.5寸硬盘或24块2.5寸硬盘，后置4块2.5寸热插拔硬盘；板载支持≥4个U.2 NVMe SSD，不需PCIe转接卡,可支持2个内置M.2 SSD, 可同时支持1个PCIe M.2和1个SATA M.2； 5、配置2GB Cache RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50； 6、配置2个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 7、服务器支持10个PCI-E 3.0插槽，可支持TCM和TPM安全模块； 8、配置550W冗余电源模块及电源线，并提供服务器上架套件；
| 2.2 | 录播服务器 | *1、国产设备，嵌入式设计，基于Linux平台开发； •2、不少于4路SDI输入接口，5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制； •3、四路视频输入可在系统管理界面进行SDI和DVI接口的二选一操作； 4、不少于两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面； 5、不少于5路RS232接口，其中4路可作为摄像机控制接口，1路对接中控； 6、不少于1路USB接口，不少于2路音频输入接口、2路音频输出接口； 7、不少于1路1000M RJ45接口； 8、标配不小于2T存储，支持最大扩展到8T硬盘； •9、具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键； 10、具备液晶面板，显示设备基本信息； 11、标准1U设备，可方便的安装于设备机柜； 12、视频编码：H.264HP；网络支持DHCP和静态IP两种选择；音频编码：AAC； 13、支持RTSP、RTMP等多种流媒体协议；
| 2.3 | 存储 | *1、国产设备； 2.支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点； 3.多控制器架构，存储控制器≥2个，缓存≥32G，控制器采用PCI-e互联，缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存； 4.支持SSD缓存加速功能，同时支持读写性能加速； 5.配置3.5吋 7.2硬盘，容量≥48TB ，同时提供RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别，进行数据保护； 6.配置8个1GbE接口；4个10GbE 接口； 7.配置NAS，数据快照，卷克隆，自动精简配置，SSD Cache； 8.配置冗余电源模块及电源线，并提供服务器上架套件；
技术性要求 | 2.4 | 高清视频会议终端 | *1、国产设备，支持网管远程监控功能，支持卫星通信接入协议，能够与现有全军远程医学信息网视频终端设备兼容 2、采用嵌入式系统设计、支持标准SIP、H.323协议、卫星组播协议，自带矩阵功能，支持多路输入和多路输出。 3、会议速率：128K-8Mbps。 4、视频编解码协议：H.263、H.264bp/hp、 5、音频编解码协议 G.711、G.722、G.722.1.C。 6、单流特性：支持1080P 60fps分辨率 7、双流特性：支持动态双流和静态双流 8、动态双流：支持1080P@30fps和720P@30fps 9、静态双流（VGA） 支持以下分辨率： SVGA@60/75Hz、XGA@60/75Hz、WXGA（1280×800@60Hz）、WSXGA(1440×900)@60Hz、SXGA@60Hz 10、网络协议 TCP/IP，Telnet，HTTP，FTP
| 2.5 | 网络交换机 | *1、国产设备，三层交换机，具有24个百兆RJ45、2个千兆Combo接口、2个千兆SFP接口,交流供电 2、VLAN特性：支持4KVLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN、支持基于MAC/协议/IP子网的VLAN 3、IP路由：静态路由、RIP v1/v2、ECMP 4、组播：支持1K的组播组、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制、支持组播VLAN和跨VLAN组播复制、支持捆绑端口的组播负载分担、基于可控组播、基于端口的组播流量统计
| •3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | 设备保修期3年。
| 3.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护。
| 3.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.6 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）.
| 3.7 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表