## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心理测评仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足医院和心理门诊的心理测试、问卷调查、危机预警、心理档案等功能,采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等均适用
*2 | 资质认证 | 具备计算机软件著作权
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 量表种类 | ≥10类
·3.2 | 量表数量 | 量表库数量≥200个
3.3 | 个性化制定 | 支持团体和个人的特定量表制定
·3.4 | 支持并发用户量 | ≥5000人
3.5 | 组织架构权限管理 | 支持各种级别的部门管理，设置数据权限
3.6 | 人员信息批量导入 | 一次性导入≥10000条
3.7 | 信息分类统计功能 | 能够对数据进行分类、统计；可形成图表进行分析
3.8 | 个性化报告设置 | 能够根据需求输出文字或图表的直观性报告
3.9 | 测评原始数据导出功能 | 支持测试时间、选项、得分等数据的输出
·3.10 | 危机预警功能 | 支持设置预警值和多梯度预警；对预警信息进行颜色区别提示
·3.11 | 次级预警功能 | 支持自动筛查结果，并给与预警提示和原因分析
3.12 | 多维化测验 | 包含但不限于文字、图片等测试类型
·3.13 | 意象检测模型 | HTP测验项目≥50；图片≥300
3.14 | 一键档案管理功能 | 支持信息的批量化导入、导出
·3.15 | 支持移动端测试 | 拥有APP或支持进行网页测试
·3.16 | 交互功能 | 支持离线测试、在线同步功能
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 软件系统1套（终身免费安装更新），提供与HIS系统对接的标准接口，能够连接LIS或HIS系统
4.2 | 硬件 | 电脑台式主机：CPU 8核16线程及以上 内存：16G及以上 存储 ≥500G 显示屏≥20寸
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。