## 医疗设备技术需求确认表
技术需求确认表
设备名称 | 认知功能综合评估平台 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 125
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 基于大脑认知老化发展规律研究成果和中国人群认知数据，以定向力、记忆力、注意力、计算力、回忆能力以及语言能力相关认知功能为核心，集认知功能评估和认知功能康复训练于一体的综合性服务平台。
·2 | 资质认证 | 以下分系统需具备二类医疗器械认证资质： 1.认知功能评估系统（管理端） 2.认知功能评估系统（应用端） 3.认知功能康复训练管理系统（管理端） 4.认知功能康复训练管理系统（应用端）
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 认知功能评估系统（管理端） | 具备创建医生管理账号，开通医生权限，查看医生工作动态，汇总、分析医生管理系统中的患者康复训练相关数据，可视化呈现数据分析结果的功能。 具备导出测评与训练的明细数据，也可设置多维度筛选条件然后导出明细数据的功能。
*3.2 | 认知功能评估系统（应用端） | 具备采集和分析认知相关数据，以定向力、记忆力、注意力、计算力、语言能力等相关认知功能评估为核心方式，准确定位患者各项认知功能，提供针对认知功能、精神情绪等内容的测评量表，出具脑健康体检报告，辅助医疗诊断的功能。 具备新增、修改以及查看患者信息、测评记录的功能。
·3.3 | 认知功能康复训练管理系统（管理端） | 具备但不限于新增、修改以及查看患者信息、患者方案、测评训练记录的功能。 具备但不限于管理患者康复训练方案和训练动态的功能。 具备导出患者数据的功能。
·3.4 | 认知功能康复训练管理系统（应用端） | 具备但不限于记忆力训练、注意力训练、感知觉训练、语言能力训练、逻辑推理训练等认知功能训练功能。
·3.5 | 记忆力训练终端机 | 具备但不限于对情景记忆、工作记忆等记忆力亚领域进行训练的功能。 具备查询训练记录，获取训练报告、评估认知能力，更新训练内容的功能。
·3.6 | 执行功能训练终端机 | 具备但不限于对抑制控制、思维转换、记忆刷新等执行功能亚领域进行训练的功能。 具备查询训练记录，获取训练报告、评估认知能力，更新训练内容的功能。
·3.7 | 逻辑推理训练机 | 具备但不限于对数字推理、空间推理、图形推理等不同逻辑推理能力进行训练的功能。 具备查询训练记录，获取训练报告、评估认知能力，更新训练内容的功能。
3.8 | 认知康复增强现实 平台 | 具备实现真实世界信息和虚拟世界信息的无缝集成功能。 具备采用增强现实互动技术，提供认知互动训练的功能。
3.9 | 认知康复地面互动 训练平台 | 具备采用计算机视觉技术和投影显示技术，训练提升感觉运动速度、知觉速度和认知速度的功能。
3.10 | 认知康复虚拟现实 训练平台 | 具备采用虚拟现实技术，基于实时的体感互动和准确的操作反馈，提升持续注意力、反应速度和灵活性三个方面训练的功能。
·3.11 | 加密功能 | 提供用户统一认证登录功能，采用包括数据加密、应用安全和系统安全等层次的安全设计。
3.12 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
4 | 配置需求
·4.1 | 软件 | 1.认知功能评估系统 2.认知功能康复训练系统
4.2 | 硬件 | 支持认知功能评估系统和认知功能康复系统所需硬件
*4.2.1 | 功能评估系统所需硬件设备 | 主机(cpu：intel i5或同级别国产处理器，；内存：2G以上；硬盘：256G以上；屏幕：21.5英寸以上)≥1套，21.5英寸以上电容触摸显示屏≥1套，立体声音响≥1套。
·4.2.2 | 认知功能康复训练系统所需设备 | 主机(cpu：intel i5或同级别国产处理器，；内存：2G以上；硬盘：256G以上；屏幕：21.5英寸以上)≥1套，10.4英寸平板显示设备≥1套，21.5英寸以上电容触摸显示屏≥4套，立体声音响≥4套，投影系统（流明≥4500，分辨率≥1024*768）≥2套。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。