## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动蛋白分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 99.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可检测蛋白常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 散射比浊法
3.2 | 检测样本 | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液；
3.3 | 样本功能 | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能；
·3.4 | 检测速度 | ≥220测试/小时；
·3.5 | 检测项目 | ≥60项，至少包含免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等；
·3.6 | 特殊项目 | IGg亚型四项、可溶性转铁蛋白受体sTfR、糖缺失转铁蛋白、α1-酸性糖蛋白；胱抑素C、游离轻链、血清淀粉样A。具有新项目的持续开发能力；
3.7 | 检测温度 | 37±1.5℃
3.8 | 样本管 | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能
3.9 | 样本稀释 | 具有较大的样本稀释范围，从1:1可至1:40000以上；
3.10 | 稀释杯 | ≥260个
3.11 | 反应杯 | ≥60个
3.12 | 光源 | 发光二级管
3.13 | 检测波长 | 840±25nm
3.14 | 探测器 | 硅光电二极管
3.15 | 抗原过量检测 | 具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排出假阴性结果；
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家设备近三年不良事件情况
3.18 | 网络连接功能 | 能够与医院院内网连接
4 | 配置需求 | 主机及配套软件等
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 封闭，具体参数与年用量详见附件
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。