|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | | | |
| **项目 编号** | | 2024-JQ06-F5050 | | | **项目 名称** | 全自动内镜清洗消毒机 | **最高限价 （万元）** | | | 428.4 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | |  | 21台全自动内镜清洗消毒机的整机3年保修服务 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 服务内容 | |  | 全自动内镜清洗消毒机，品牌为MEDIVATORS 、型号为Advantage Plus ,数量：21台。所有设备的所有部件（包含水过滤器、空气滤芯等）维修保养及调试服务 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 部件维修 | | ★ | 更换的配件为全新原厂并与品牌为MEDIVATORS、型号为Advantage Plus全自动内镜洗消机兼容。所有过滤器均能受主机同步控制。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 人员实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 企业实力 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务方案 | |  | 具备7\*24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，8小时内人员抵达现场。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 |  | 故障排除后，对设备进行调试校准等必要的操作，并出具相应的检修报告。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 配置名称 (服务点位) | |  | 21台设备所有部件保修及保养调试服务 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 配送安装人员 | |  | ≥2人 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后，根据需求方要求交付，交付地点由需求方指定 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 每半年支付当年维保费的50% | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 | | ★ | 无质量保证金 | | | | 否 | *企业承诺* | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | *企业承诺* | |
| 5 | 售后服务（质保） | | ★ | 保修期内免服务供应商或实际服务提供商需提供免费服务电话，每年365天开通，7\*24小时提供服务，具备远程故障排除能力。供应商按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场解决需求科室的。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |